附件：项目需求书

一、项目名称：佛山市第四人民医院内镜年度维护服务项目

二、项目内容及需求：

## （一）维保设备清单：

| 序号 | 内镜品牌 | 产品描述 | 产品型号 | 数量 | 保修月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯 | 电子支气管镜 | BF-P290 | 3 | 12 |
| 2 | 奥林巴斯 | 电子支气管镜 | BF-Q290 | 2 | 12 |
| 3 | 奥林巴斯 | 电子支气管镜 | BF-1TQ290 | 1 | 12 |
| 4 | 奥林巴斯 | 电子支气管镜 | BF-XP290 | 1 | 12 |
| 5 | 奥林巴斯 | 超声支气管镜 | BF-UC260FW | 1 | 12 |
| 6 | 奥林巴斯 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2 | 12 |
| 7 | 奥林巴斯 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 1 | 12 |

## （二）维保服务范围和要求：

1、定期对上述设备进行功能检查，预防性保养保养，保障设备功能完好，如有故障需免费更换损坏及不稳定零配件，调试使之达到正常使用状态。

2、所保设备发生故障时，实施不限次数免费维修，零件费、人工费、技术检测费全免。

3、维保内故障设备优先处理，小维修48小时之内完成，大维修在15个工作日内完成。